Załącznik nr 6

Wykaz robót zrealizowanych

- Budynek nr 35

  - Roboty budowlane

    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,

    - wykonanie nadproży, wykonano około 15%,

    - pomurowanie ścianek działowych, wykonano około 98%.

  - Roboty elektryczne

    - roboty demontażowe wykonano w 100%,

    - wykonano montaż tablic wraz z wyposażeniem, wykonano około 80%,

    - ułożono przewody, wykonano około 96%,

    - wykonano montaż puszek.

  - Wentylacja

    - roboty nie wykonane.

  - Instalacja wod-kan.

    - roboty ziemne wykonano w 100%,

    - wykonanie pionów, poziomów i podejść kanalizacyjnych, wykonano około 86%,

    - armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,

    - roboty demontażowe kanalizacyjne wykonano w 100%,

    - instalacja zewnętrzna kanalizacji, wykonano około 95%,

    - piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa, wykonano około 23%,

    - izolacja przewodów wodociągowych nie wykonano,

    - roboty demontażowe instalacji wodociągowej, wykonano około 95%.

  - Roboty teletechniczne

    - wykonano przebicia w ścianach i stropach,

    - zamontowano szafę dystrybucyjną stojącą z wyposażeniem szafy.

- Budynek nr 71

  - Roboty budowlane

    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 98%,

    - wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,

    - ułożono nowe pokrycie z papy, wykonano w 100%,

    - wykonano okładziny GKF EI30 na suficie w ilości około 40%.

  - Roboty elektryczne

  - Wentylacja

    - roboty nie wykonane.

  - Instalacja wod-kan.

  - Roboty teletechniczne

    - roboty nie wykonane.

- Budynek nr 72

  - Roboty budowlane

    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,

    - wykonanie wzmocnienia dachu pod centrale wentylacyjne, wykonano około 40%,

    - wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,

    - ułożono nowe pokrycie z papy wykonano w 100%.

  - Roboty elektryczne

  - Wentylacja

    - roboty nie wykonane.

  - Instalacja wod-kan.

  - Roboty teletechniczne

    - roboty nie wykonane.

- Budynek nr 75

  - Roboty budowlane

    - roboty rozbiórkowe wykonano w 100%,

    - roboty konstrukcyjne, wykonano około 99%,

    - montaż stolarki, wykonano około 90%,

    - docieplenie ścian, wykonano około 90%,

    - roboty wykończeniowe, wykonano około 50%.

  - Roboty elektryczne

    - roboty elektryczne, wykonano około 99%.

  - Węzeł

    - roboty wykonane w ilości około 96%.

  - Instalacja wod-kan.

    - roboty ziemne wykonano w 100%,

    - piony, poziomy i podejścia wykonano w 100%,

    - armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,

    - roboty demontażowe wykonano w 100%,

    - instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wykonano w 100%,

    - piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa nie wykonano,

    - izolacja przewodów nie wykonano,

    - rurociągi, grzejniki, armatura wykonano około 97%.

- Teren zewnętrzny

  - Mała architektura

    - roboty nie wykonane.

  - Neony i szyldy

    - roboty nie wykonane.

  - Zieleń

    - roboty nie wykonane.

  - Roboty elektryczne

  - Roboty drogowe

    - roboty nie wykonane.

  - Sieć grzewcza

    - roboty wykonane w ilości około 98%.

  - Przyłącze teletechniczne

  - Instalacja teletechniczna

Uwaga:

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.